四川省达州市高级技工学校

西南职业教育园区四川省达州市高级技工学校建设项目白蚂蚁防治相关服务

比

选

文

件

四川省达州市高级技工学校

2017年 12月12日

目  录

第一章  比选函	3

第二章  比选要求	3

一、参数	3

二、履约要求	5

三、合格投标人条件	6

四、报名时间、地点、提供招标文件时间	6

五、投标截止时间和开标时间	6

六、投标文件数量：正本一套和副本二套……………………… 7

七、投标时比选人有权要求投标人提供6-1、6-2证明文件复印件，正、副本原件待查.......................................7

第三章  投标人须知	8

一、投标函	8

二、投标报价	8

三、投标书中所附证明应符合比选文件规定	8

四、投标文件的式样和签署	8

五、投标截止期	8

六、开标	8

七、中标通知书	8

八、其它	8

九、比选程序	9

第四章  附件	10

附件1  投标函	10

附件2 法定代表人授权书	11

附件3 开标一览表	11

附件4  报价明细表	12

附件5 拟投入本项目人员情况表	12

附件6 项目实施方案	13

附件7  依法缴纳税收和社会保障资金承诺书	13

附件8  无重大违法记录、具备必须的设备和专业技术能力、良好的商业信誉和健全的财务会计制度等书面申明	14

第一章  比选函

四川省达州市高级技工学校作为比选人，对西南职业教育园区四川省达州市高级技工学校建设项目白蚂蚁防治相关服务进行招标，特邀请符合要求的单位前来投标。

第二章 必选要求

| 序号 | 产品 名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、工程名称、范围及内容 包含：教学大楼、学生宿舍、学生食堂、报告厅、图书馆、综合楼、实训楼等红线内所有房屋及附属配套设施（总建筑面积为：80800㎡）。 二、白蚁防治企业资质要求：贰级及以上 三、白蚁防治质量标准 本工程必须达到四川省工程建设地方标准DB５１T5012-2013《白蚁防治施工技术规程》所规定的质量标准。 四、白蚁防治用药要求 本项目包含提供所有用药及耗材和设备且使用国家建设部指定和农业部规定的（白蚁防治专用）药剂，药物必须高效、低毒、高残效、低污染。 五、白蚁防治用药部位： 1、地下室的垫层处理：在混凝土垫层与防水层之间进行全面覆盖性施药处理。 2、地下室外墙处理。 3、地面垫层处理。 4、室内所有竖向管井，风井，电梯井内壁。 5、通向室内所有管道、风口、电缆入口、室内管线入口周围处理。 6、所有木构件集中处理。 7、所有门窗框架与墙面、楼面、地面结合部位。 8、主体楼面、地面、墙面、各类暗藏线盒、沉降缝、伸缩缝等部位的处理。 9、其它未尽区域的处理必须按照四川省工程建设地方标准DB５１T5012-2013《白蚁防治施工技术规程》用药规范的方法进行处理。 10、向招标人提供详细的施工方案。 六、枝术措施 1、现场查勘：首先对建筑用地和周边环境作蚁患查勘，若发现白蚁应先进行灭治处理。 2、用地清理：按建筑施工的有关规定，清除地基内和回填土料中的树桩、树根、树枝、树皮以及废弃的纸张、木屑等含纤维素的物质。 3、基槽施药预防处理：基槽回填土基本填好用灭蚁药物对整个基础进行喷洒施药预防处理。 4、底层室内地坪预防处理：底层室内地坪在地坪坪整夯实后做垫层铺设之前或搁置架空板前用灭蚁药物对整个地坪进行施药预防处理。 5、木构件预防处理：第一、二、三层楼的木门框、木窗框进场后安装前或安装做油漆前，用灭蚁药物进行喷洒或凃涮预防处理。 6、室外散水预防处理：室外散水在地坪坪整夯实后做垫层铺设之前，用灭蚁药物沿墙向外0.3—0.5m范围内施药预防处理。 七、施工要求 1、药剂稀释应严格执行浓度标准。 2、喷洒（灌）处理必须周到、均匀，不留空白。 3、喷灌处理应视实际情况确定喷灌次数，每次均应达到饱和。 4、露天作业禁止雨天施工。 5、施工过程中应派专人负责协调确保各个环节施工达到预防目的。 6、严格遵守危险品管理、领取、使用、回收、保管制度，确保预防药剂安全使用。 7、接受主管部门和群众的监督。 8、施工完毕做好现场清洁清理，不遗留药物。 9、施工完毕做好图片的相关资料收集。 八、其他 1、工期：白蚁防治单位必须随时满足项目总体进度要求进行施工。 2、白蚁防治单位必须遵照当地政府安全文明施工要求进行作业。 |  |

二、履约要求

| 1 | 履约时间 | 合同签订后7天 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 交货地点 | 西南职业教育园区四川省达州市高级技工学校建设项目 |
| 3 | 交货方式 | 在甲方、监理单位、房建施工单位监督下实施 |
| 4 | 售后服务我要求和质量保证期限 | 1、保治期为15年，从工程通过甲方验收并向甲方提交《说明书》和《白蚁卡》之日起计算。 2、乙方应定期每年回访一次。 3、在保治期内乙方必须及时进行防治，如发现蚁害，乙方应在接到甲方通知后的24小时内，无偿给予处理。否则，甲方有权另派施工队伍防治，一切费用在保治保证金内扣除；若保证金不足的，甲方有权向乙方追偿。 |
| 5 | 验收方法和标准 | 中标后，白蚁防治单位应向当地白蚁防治管理部门申请备案。在施工结束后，应申报当地白蚁防治管理部门组织竣工验收，办理《房屋白蚁防治工程竣工验收合格证》。白蚁防治工程完毕后，白蚁防治单位应将资料整理成册，移交建设单位存档。 |
| 6 | 合同条款、支付方式和条件 | 支付方式和条件：项目签订合同后一个月内,支付至合同总价的95%，从工程通过甲方验收并向甲方提交《说明书》和《白蚁卡》之日起12个月后若无蚁害问题支付剩余的5% |
| 7 | 违约责任 | 按国家相关法律法规执行 |
| 8 | 解决争议的方式 | 提请仲裁 |
| 9 | 其他未尽事项 | 协商解决 |

三、投标人合格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照副本复印件或民办非企业单位登记证书副本复印件；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供书面承诺函（原件）；

（三）提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明（原件）；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供书面承诺（原件）；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明（原件）。

四、报名时间、地点、提供招标文件时间：

（一）自2017年 12 月 12 日至2017年 12  月 19日止，每日上午08：30－12：00时、下午15：00－17：30时，在四川省达州市高级技工学校后勤管理科办公室报名（公休日、法定节假日除外）后，由四川省达州市高级技工学校免费提供比选文件。报名后投标资格不能转让。

（二）投标人报名时应提供以下手续（除注明原件的外，均需收复印件一份，复印件加盖投标人印章）：

1.有效的营业执照（或法人登记证书）副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（三证合一的需提供有统一社会信用代码的营业执照或法人登记证书副本）复印件；

2.报名时应出示单位介绍信（原件）、报名人的身份证复印件。

五、投标截止时间和开标时间：

投标截止时间和开标时间为2017年 12 月20 日 15∶00（北京时间），如遇节假日顺延。投标文件必须在投标截止时间前以书面形式送达下述地点。本次招标不接受邮寄的投标文件。逾期送达的投标文件恕不接收，不符合比选文件规定的投标文件恕不退还。

地址：四川省达州市通川区黄马湾路221号

单位：四川省达州市高级技工学校三教学楼一楼后勤管理科办公室

联系人：曹小飞

联系电话：15984762297

邮箱：329996599@qq.com

六、投标文件数量：正本一套和副本二套 。

七、投标时比选人有权要求投标人提供6-1、6-2证明文件复印件，正、副本原件待查。

比选人：四川省达州市高级技工学校

地址：四川省达州市通川区黄马湾路221号

联系人：曹小飞

联系电话：15984762297

# 第二章  投标人须知

# 一、投标函

# 投标人应完整地填写比选文件中提供的投标函、开标一览表。

## 二、投标报价

本次项目比选招标控制价为：153520元，本次投标报价为总价包干，投标报价应是完成该项目全部工作各项费用的总和。

## 三、投标书中所附证明应符合比选文件规定。

## 四、投标文件的式样和签署

投标人提交投标文件时应将“开标一览表”单独密封提交，并标明“西南职业教育园区四川省达州市高级技工学校建设项目白蚂蚁防治相关服务（投标单位名称）开标一览表文件”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本统一密封装在一个信封中，且在正、副本投标文件上分别标明“正本”、“副本”字样。

投标人应按比选函规定的数量（一正二副）提交投标文件，正副本文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

## 五、投标截止期

投标人应在比选邀请函总规定的投标截止期以前将投标文件递交至比选招标人。

## 六、开标

由比选招标人（学校）自行组织开标，如资质符合的投标人不少于3家，比选招标人即可组织校内专家按照询价招标。

## 七、中标通知书

定标后，比选招标方向中标人发出中标通知书，并同时通知未中标人。中标通知书将是合同的一个组成部分。同时比选招标方将中标结果在学校网站公布。

## 八、其它

投标人在投标活动中有违法违纪活动一经查出，将取消投标资格；已经中标的，取消中标资格。

## 九、比选程序

（一）比选组织及专家组成：比选工作由学校自行组织安排，比选评定专家由学校指定（专家人数为奇数），具体比选事务由学校专家组负责。

（二）评选方法：询价

第四章  附件

## 附件1

## 投标函

致：（比选人）

根据贵方（项目名称）比选项目的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一套及副本二套：

（一）投标书；

（二）开标一览表；

（三）按比选文件要求提供的所有文件；

（四）并附上：根据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标价格表中的投标总价为人民币（用文字和数字表示的投标总价）；

2.投标人接受本比选文件全部条款，并将按比选文件的规定履行责任和义务；

3.投标人已详细审查全部比选文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

（五）本投标有效期为90天；

（六）与本投标有关的一切正式往来函件、通讯请发往：

投标人名称：                 （公章）

投标人代表  姓名、职务（印刷体）

投标人代表签字：

地    址：

电    话：

传    真：

电子邮件：

日    期：

## 附件2

## 法定代表人授权书

致：四川省达州市高级技工学校

本授权书声明：____________（供应商名称）授权_______（被授权人的姓名、职务）为我方就________项目比选活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目比选活动有关的事务。 本授权书于______年____月____日生效。

特此声明

供应商名称：_______________

法定代表人签字或盖章：_______________

代理人（被授权人）签字：_______________

2017年12月   日

注：附后需提供法人代表人身份证复印件和授权代表身份证复印件并加盖公章

## 附件3

## 开标一览表

| 项目名称 | 投标总价（人民币元） | 项目周期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西南职业教育园区四川省达州市高级技工学校建设项目白蚂蚁防治相关服务 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

年   月   日

注：此表应按“投标人须知”的规定密封标记单独提交。投标总价应是完成该项目全部工作各项费用及税费的总和。

## 附件4

## 报价明细表

| 序号 | 项目分项内容 | 数量 | 单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

投标人：

投标人代表签字：

年    月    日

注：分项报价应是完成该分项全部工作各项费用的总和。

附件5

证明文件

填写须知：

投标人应填写和提交下述规定的格式6-1、6-2；

投标人提交的材料将被保密，但不退还。

附件6-1  单位法人登记证书或企业营业执照（复印件）

## 附件6-2  市级以上白蚂蚁防治相关服务等业绩复印件

1、相关业绩需填写详细汇总表

2、相关业绩证明需附相关证明文件。

## 附件6

## 项目实施方案

## 投标人根据四川省达州市高级技工学校西南职业教育园区四川省达州市高级技工学校建设项目白蚂蚁防治相关服务项目的相关要求，结合本项目实际情况编制项目实施方案，方案应包含（但不限于）以下内容：

工作内容和流程、建设思路、目标计划、质量保证措施、整体咨询计划、人员培训、报告编制及网上发布等。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

## 附件7

## 依法缴纳税收和社会保障资金承诺书

致四川省达州市高级技工学校：

我单位全面研究了西南职业教育园区四川省达州市高级技工学校建设项目白蚂蚁防治相关服务比选文件，决定参加你中心组织的本项目比选活动。

现郑重承诺：

1、我公司2016年度已依法缴纳了各项税收，没有偷税、漏税行为。

2、我公司2016年度已依法缴纳了各项社会保障资金，没有欠缴、漏缴行为。

特此承诺

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

2017年   月    日

备注：供应商注册成立不足一年的，应就单位成立至今参加政府采购活动时段进行承诺。

## 附件8

## 无重大违法记录、具备必须的设备和专业技术能力

## 良好的商业信誉和健全的财务会计制度等书面申明

致：四川省达州市高级技工学校

我单位全面研究西南职业教育园区四川省达州市高级技工学校建设项目白蚂蚁防治相关服务项目比选文件，决定参加你中心组织的本项目比选采购。现郑重承诺：

一、我单位在参加本次比选采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、我单位具有履行本比选项目合同所必须的设备和专业技术能力；

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

四、我单位未参与本比选项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目投标的供应商；

五、我单位参加本次校内比选采购活动所提供的各项资料是真实、准确的，在采购活动中严格遵守相关法律法规，不发生弄虚作假等违法违规行为；

六、我单位与其他参加本比选项目投标活动的供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

七、如违反以上承诺，你校可取消我单位的中标资格。

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日